## Slide 1: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

## Slide 2: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
Az SZKT Kft. Csáky utcai telephelyén lévő üzemi épületek régiek, szerkezetileg és gépészeti rendszereit tekintve is elavultak, energetikailag rendkívül pazarlóak!
Az előzetes energetikai felülvizsgálat szerint a telephelyi épületek energiafogyasztása magas, ami jelentős fenntartási többletköltséget jelent.

## Slide 3: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:
100%-ban megyei jogú városi önkormányzati és/vagy 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.
A projektben foglalt tevékenységek hozzájárulnak az önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergia-fogyasztásának csökkentéséhez, valamint az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

## Slide 4: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez.
Ennek keretében történt a létesítmény pályáztatása majd a pályázati források felhasználásával a kivitelezés:
Nyílászáró csere
Homlokzati és födém hőszigetelés
Fűtéskorszerűsítés
Villamos hálózat korszerűsítés
Világítás korszerűsítés
Megújuló energia/napelem telepítés
Megújuló energia/hőszivattyú telepítés

## Slide 5: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése

## Slide 6: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
A beruházás hatása, várható energetikai változás
JJ

## Slide 7: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
A beruházás hatása, várható energetikai változás

## Slide 8: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
A beruházás hatása, várható energetikai változás
JJ

## Slide 9: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
A beruházás hatása, várható energetikai változás

## Slide 10: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
Az összes megtakarítás várható mértéke:
60%
Villamosenergia megtakarítás ~60-70% (korszerűbb világítás, napelem hatására)
Fűtési hőenergia megtakarítás ~ 50% (a nyílászárócsere, födém- és falszigetelés, termosztatikus radiátorfejek, külső hőmérséklet szerinti szabályozás hatására)

## Slide 11: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
Nyílászáró csere, kapucsere
A beépítésre került ablakok 2 rétegű hőszigetelt üvegezése, Argon gáztöltettel, valamint a korábbi ablakokhoz képest légtömör zárást biztosít, jelentős hőtechnikai javulást (U=1,15 W/m2K)
és fokozott zajcsillapítást eredményez.

## Slide 12: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése

## Slide 13: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
2. Homlokzati és födém hőszigetelés
A homlokzat mellett a tető is hőszigetelésre került.
A falakon és födémen alkalmazott szigetelésekkel
az épület fajlagos hővesztesége kevesebb mint a
felére csökkent!

## Slide 14: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
3. Fűtéskorszerűsítés
Korszerű elektronikus keringető szivattyúval és időjárás követő szabályozóval rendelkező
monovalens levegő-víz hőszivattyús ill. bivalens hybrid, hőszivattyú+kondenzációs kazán beépítéssel!

## Slide 15: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
3. Fűtéskorszerűsítés
Korszerű elektronikus keringető szivattyúval és időjárás követő szabályozóval rendelkező
monovalens levegő-víz hőszivattyús ill. bivalens hybrid, hőszivattyú+kondenzációs kazán beépítéssel!

## Slide 16: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése

## Slide 17: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
3. Fűtéskorszerűsítés
Korszerű külső hőmérsékletet követő szabályozó rendszer gondoskodik a megfelelő fűtővíz hőmérsékletről.

## Slide 18: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
3. Fűtéskorszerűsítés
A lapradiátorok helyiség hőmérséklet szabályozásra
termosztatikus fejeket alkalmazunk.
A javasolt beállítási érték bölcsőde gyermeknevelési
egységeiben 23-24°C, az egyéb helyiségekben 18-21°.
A fűtési rendszer és a radiátorok gondozásmentesek.
A termosztatikus radiátor fejeket a fűtési időszak befejezését követően teljesen nyitott állásba kell állítani!

## Slide 19: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
4. Megújuló energia, napelem telepítés
A megújuló energiaforrás, folyamatosan rendelkezésünkre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik.
A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk nem rombolja a környezetet, ugyanakkor nem is fogják vissza az emberiség fejlődési lehetőségeit, így támogatva a fenntartható fejlődést.

## Slide 20: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése

## Slide 21: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
4. Megújuló energia, napelem telepítés
Ezen szándéktól vezérelve a telephelyi 1.sz. javítócsarnok tetejére napelemes rendszer lett telepítve. A megtermelt egyenáramot Fronius tip. Inverterrel tápláljuk vissza a belső hálózatba úgy, hogy az közvetlenül azonnal felhasználódik, villamos hálózatba történő visszatáplálás nem történik, visszwatt védelmi rendszer alkalmazása mellett!

## Slide 22: 1.sz. trolijavító és trolimosó épületek energetikai korszerűsítése
4. Megújuló energia, napelem telepítés
A napelemes rendszer alapvetően gondozásmentes. Az inverter kijelzőjén az aktuális termelési paraméterek láthatóak, az összes termelési adat kiolvasható.
Javasolt évente 3-4x alkalommal a napelemek felületének folyóvízzel történő pormentesítő mosása!

## Slide 23: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Tábory Tamás energetikUS