## Záradék
SZEGED, CSÁKY JÓZSEF u. SZKT-TELEPHELY
IVÓVÍZ REKONSTRUKCIÓ III. SZAKASZ
Csarnokoktól az újszakaszig
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
III. etap nettó ajánlati ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály | 84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-5.2.1.3.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig | 5.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 36.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-1.1.3 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 89.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-000-1.4.1 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, azbesztcement nyomócső, 200 mm Ø-ig | 65.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-002-5.2.1.2-0147292 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 PURATOR - SG-PAM göv. QN idom, karimás talpas könyök, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.:QN10B16 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-002-7.2-0144552 | Öntöttvas csőrendszerek és idomok húzásbiztos tokos kötéseinek készítése, fogas gumigyűrűvel, PN 10-16, DN 100 L. Frischhut TYTON-Sit Plus húzásbiztos tömítőgyűrű 100-as GGG csőhöz, PN 32 Cikkszám: SIT100 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 54-005-5.3-0141218 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm TEXOR, KPE víz nyomócső PE100, SDR17 PN10 110 x 6,6 mm, 200 m/ tekercs, Csz.:2094110200 | 220.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-005-6.3-0133712 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110 mm, EZ110 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 54-005-6.3-0133799 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 110 mm, ET110 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | "K" | DN100 HAWLE tolózár beépítése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| "K" | DN100 tűzcsap áthelyezése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 54-006-4.2.2-0147842 | Szerelvények kiegészítő elemei beépítési készlet felszerelése, DN 100 PURATOR - SG-PAM beépítési készlet tolózárakhoz, DN100, L=1500 mm Cikksz.:162022 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | "K" | Fúrás DN180 földrakétával | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 54-007-3.2.1 | Védőcső lezárása gumiharang felszerelésével, méret: DN 10-65 (vezeték)/DN 150 (védőcső) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 54-007-4.1 | Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a csőfektetési tételekre), DN 300 méretig | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 54-009-1.1.5 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 54-011-5 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 212.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 220.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 220.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0